## Slide 1: Ceph 向导
Ceph开源项目地址：
  https://github.com/ceph/ceph
Ceph官方开发的相关项目总览：
  https://github.com/ceph
推荐部署方式：
  早期版本（Nautilus 14.X.X版本或更早）：
    ceph-deploy（使用SSH的方式进行部署）
  现代版本（Octopus 15.X.X及之后的版本）：
    cephadm（新的部署工具）
    ceph-container（利用容器方式部署）：https://github.com/ceph/ceph-container
    ceph-ansible（利用Ansible剧本部署）：https://github.com/ceph/ceph-ansible
    ceph-salt（利用SaltStack部署）：https://github.com/ceph/ceph-salt
    ceph-chef（利用Chef菜谱部署）：https://github.com/ceph/ceph-chef

## Slide 2: 硬件要求
CPU与内存需求
存储需求
  建议分别使用独立的硬盘承载：操作系统和软件，单个OSD服务，WAL预写日志
  按需选择硬盘的大小和个数，基于成本考量，建议选择大容量硬盘的同时避免边际效应
  可选择SSD作为承载OSD的预写日志或CephFS元数据的存储介质，以达到更优的性价比，但需要注意：
    并发写性能（IPS）：WAL涉及写密集语义，廉价SSD的高负载并发写性能可能较低
    顺序写：WAL也有一定的顺序写需求，在承载多OSD的WAL时要考虑顺序写的极限
网络需求
  存储前后端服务非常依赖网络，因此至少需要2xGE网络，推荐使用10Gb、25Gb、40Gb或100Gb传输速率的设备组网*
服务 | CPU | 内存 | 存储 | 理由
MDS | 4C+ | 每进程1G+ | 每进程1M+ | 快速寻址，元数据映射到缓存
OSD | 每服务1~2C | 每TB数据~1G | 独立块设备 | 支撑RADOS服务、执行CRUSH MAP、维护副本，数据重构时有更多内存需求
MON | 每服务1~2C | 每进程1G+ | 每进程10G+ | 存算融合架构，根据计算需求调整
Notes: 在Ceph中，存储前端网络被称为公共网络（Public Network），存储后端网络被称为集群网络（Cluster Network）；

## Slide 3: 基础架构
MON MGR MDS
SYS
CentOS7
OSD
OSD
OSD
MON MDS
SYS
CentOS7
OSD
OSD
OSD
MON MDS
SYS
CentOS7
OSD
OSD
OSD
Notes: 配置2C，2G，双网卡，一个用于节点互联，另一个用于和宿主机通讯（NAT或桥接）；业务硬盘分配>5G（20G）即可；
若配置不够，可选择只部署两个节点，在后续的新建集群操作完成之后，修改集群配置文件中的参数为2副本；

## Slide 4: 系统基本配置（单节点） 1/2
设置防火墙
  systemctl stop firewalld
  systemctl disable firewalld
关闭selinux
  setenforce 0
  sed -i 's/enforcing/disabled/' /etc/selinux/config
设置文件描述符
  echo 'ulimit -SHn 102400' >> /etc/rc.local ##/etc/profile亦可
  cat >> /etc/security/limits.conf << EOF
  * soft nofile 65535
  * hard nofile 65535
  EOF
内核参数优化
  cat >> /etc/sysctl.conf << EOF
  kernel.pid_max = 4194303 ##用户打开最大进程数，2^22-1
  vm.swappiness = 0 ##关闭交换分区
  EOF
Notes: ulimit用来限制每个用户可使用的资源，如CPU、RAM、Handle等，SH代表软、硬配额，n表示每个进程可同时打开的最大文件句柄数

## Slide 5: 系统基本配置 2/2
配置yum仓库*
  cd /etc/yum.repos.d/
  rm -f ./*.repo ##可以先确定网络仓库源，之后再按需操作
  curl -O https://mirrors.aliyun.com/repo/Centos-7.repo
  yum clean all
  yum makecache ##也可改用yum list
  yum -y install epel-release.noarch ##Extra Packages for Enterprise Linux
  yum -y install vim net-tools bash-completion unzip
调优，按需选择
  echo "8192" > /sys/block/sd[x]/queue/read_ahead_kb ##预读策略，预读大小
  echo "deadine" > /sys/block/sd[x]/queue/scheduler ##适用于HDD的IO调度
  echo "noop" > /sys/block/sd[x]/queue/scheduler ##适用于SSD的IO调度
安装时间同步软件chrony（注意部分系统可能已经内置该软件）
  yum -y install chrony
Notes: 【阿里源】https://mirrors.aliyun.com/repo/Centos-7.repo
若配置yum过程中被某进程阻塞，可使用kill -9 [PID]结束该进程
选择GNOME版本将自带本页安装的所有组件
yum本地安装rpm包：sudo yum localinstall file.rpm 或 rpm -i file.rpm

## Slide 6: 节点预配置 1/3
配置hosts，使节点间可通过主机名互访（适用于无DNS服务场景）
  vim /etc/hosts
    [IP] [HostName] ##插入每个节点的地址+主机名，所有节点都要配置*
    ##IP参考后续的规划表，或预先自行规划
创建用于部署Ceph的用户
  useradd cephduser ##用户名可自定义，但不要使用ceph*
  passwd cephduser ##在生产环境中，密码必须尽量复杂
确保各 Ceph 节点上新创建的用户都有 sudo 权限
  echo "cephduser ALL = (root) NOPASSWD:ALL" | sudo tee /etc/sudoers.d/cephduser
  sudo chmod 0440 /etc/sudoers.d/cephduser
  su - cephduser ##切换到该用户，后续命令将使用此用户执行
  sudo -l ##查看当前用户在sudoers配置文件中的权限
  sudo ifconfig ##测试，如果后续碰到权限问题请在命令前加sudo
额外克隆两个节点，若资源足够，建议使用完整克隆
Notes: “所有节点”包括自己，因为后续自己也是通过ssh部署的；
建议不要在生产环境中使用“admin”、“user”之类的常见用户名；

## Slide 7: 节点预配置 2/3
根据规划表配置IP和主机名（主机名和IP可自行规划）
配置主机名和网络（sudo）
  hostnamectl set-hostname XXX*
  nmcli con mod ensXXX ipv4.addresses x.x.x.x/xx ipv4.method manual ipv4.dns x.x.x.x ipv4.gateway x.x.x.x autoconnect yes && nmcli con up ensXXX
配置免密互信，使节点间可直接登录，为之后Ceph-Deploy批量配置作准备*
  ssh-keygen ##按3次回车在默认路径生成无口令的密钥对
  ssh-copy-id cephduser@[hostname] ##将公钥拷贝到该主机；需输入目标主机密码，要向所有节点操作以达成互信，完成后输入ssh [HostName]测试*
所有节点生成Ceph yum源文件
  cd /etc/yum.repos.d/
  输入文件中的命令 (网易源和清华源二选一，注意不要全部执行）
  scp /etc/yum.repos.d/ceph.repo [hostname]:/etc/yum.repos.d/ ##拷贝至目标主机，需要依次拷贝到其它所有节点；记得重建仓库缓存
主机名 | NIC1（存储前端，要求能通外网） | NIC2（存储后端）
ceph01 | 192.168.127.101/24 | 172.18.1.101/24
ceph02 | 192.168.127.102/24 | 172.18.1.102/24
ceph03 | 192.168.127.103/24 | 172.18.1.103/24
Notes: 修改主机名之后要输入bash命令刷新，若是使用远程终端连接主机，则可能需要重新登录一次；
Ceph-Deploy执行过程中不支持输入密码，所以此处必须配置免密登录；
测试时若未要求输入密码即为成功；

## Slide 8: 节点预配置 3/3
指定其中一台作为时钟源服务器，配置chrony（sudo）
  vim /etc/chrony.conf
    注释掉公网的时间同步服务器域名
    插入【server [IP] iburst】，此处[IP]为主节点IP，此操作每个节点都要执行
    插入【allow [IP段/MASK]】，[IP]为集群所在的网络地址（网段），仅主节点执行
    插入【local stratum 10】，设置本地同步级别为10（1-15）*，而且即便本机时间没有向上级同步，也允许客户端向本地获取时间，仅主节点执行
  systemctl restart chronyd ##重启chrony服务
  chronyc sources -v ##MS项的值为^*时同步即为同步成功*
在所有节点安装Ceph-Deploy（v2.0.1）（sudo）
  yum list|grep ceph-deploy ##检查Ceph-Deploy版本是否为2.0.1
  yum install -y ceph-deploy ##安装Ceph-Deploy
在主节点中创建一个目录，用于存放Ceph生成的配置文件、密钥对
  mkdir ceph_cluster && cd ceph_cluster ##这里将Ceph01作为主节点，后续部署操作将在此节点，以ceph_cluster为工作目录执行ceph-deploy命令
Notes: 本地同步级别数字越低优先级越高，因此通常最权威的时钟源（比如原子钟）的同步级别会从1开始；另外级别高低不影响CS间的同步关系；
MS项的值中各个符号的含义在回显中有说明；

## Slide 9: ceph-deploy命令概述
常用命令 | 描述
new | 开始部署一个新课ceph存储集群，并生成CLUSTER.conf集群配置文件和keyring认证文件
install | 在远程主机上安装ceph相关的软件包，可以通过--release指定安装的版本
rgw | 管理RGW守护进程
mgr | 管理MGR守护进程
mds | 管理MDS守护进程
mon | 管理MON守护进程
gatherkeys | 收集用于配置新节点的身份验证密钥
disk | 管理远程主机的硬盘
osd | 在远程主机上准备数据磁盘；即为指定主机的指定数据盘绑定OSD服务
repo | 仓库定义配置管理
admin | 分发集群配置文件和admin认证文件到远程主机
config | 分发集群配置文件ceph.conf到远程主机，或从远程主机拷贝此文件
uninstall | 删除远程主机的Ceph软件包
purgedata | 删除远程主机的Ceph数据，包括/var/lib/ceph和/etc/ceph下的内容
purge | 删除远程主机的Ceph软件包和数据，相当于uninstall+purgedata
forgetkeys | 遗忘（删除）本地主机所有的验证keyring，包括client.admin、monitor、bootstrap等认证文件
pkg | 管理远程主机的安装包
calamari | 安装和配置 Calamari 节点；它是一个web监控平台；需要预配置包含该软件包的软件仓库

## Slide 10: 集群配置 1/3
在主节点上创建Ceph集群（创建MON服务，并在当前工作目录生成配置文件等）
  ceph-deploy new [hostname1] [hostname2] …*
    若此处报错“ImportError: No module named pkg_resources”则需重装pip；此问题通常是Python升级至2.7产生的，pip是Python中的安装工具，推荐解决方法如下：*
    sudo yum -y install wget && wget https://bootstrap.pypa.io/pip/2.7/get-pip.py
    python get-pip.py ##若报错则多尝试几遍
  解决之后重新创建集群 ##另提供备用解决办法
在集群配置目录下的集群配置文件【ceph.conf】的global段中定义网段
  public_network = 192.168.127.0/24 ##用于客户端访问集群服务
  cluster_network = 172.18.1.0/24 ##用于内部数据同步（如OSD数据复制、心跳检测）
  修改集群副本数为“2”（可选，针对低配实验环境）
    osd pool default size = 2
推送配置到所有节点并重启服务
  ceph-deploy --overwrite-conf config push ceph01 ceph02 ceph03
  sudo systemctl restart ceph-*.target
Notes: ceph-deploy对花括号展开的支持不好，所以操作多节点时最好使用普通的完整名称；
原因可能是官方内置的新版Python升级不完全；

## Slide 11: 集群配置 2/3
为每个节点安装Ceph
  ceph-deploy install --no-adjust-repos --nogpgcheck ceph01 ceph02 ceph03 ##批量安装，同时安装ceph-radosgw，--no-adjust-repos：安装过程中不调整为官方源
  或
  sudo yum install -y ceph ##手动为所有节点执行，并行操作效率更高
  完成后输入ceph -v查询版本
在主节点上开始部署（注意参考架构图）
  ceph-deploy mon create-initial ##初始化mon，生成检测集群所需的密钥*
  ceph-deploy admin [hostname1] [hostname2] … ##分发集群配置和admin认证文件
    sudo setfacl -m u:cephduser:rw /etc/ceph/ceph.client.admin.keyring ##生成的客户端管理员密钥需要对主节点的集群部署用户开放权限
  ceph-deploy mgr create [hostname1] … ##创建mgr，用于监测集群
  yum install -y ceph-radosgw ##部署rgw，用于对象存储服务
  ceph-deploy rgw create [hostname] #在主节点创建，使用主节点主机名
  ceph-deploy mds create [hostname1] … ##部署MDS，用于CephFS服务
★请确保每次执行ceph-deploy命令时都处于正确的工作目录；另外执行此命令不需要sudo提权
Notes: mon create-initial会在当前路径生成集群配置文件、认证文件、日志，所以执行前请确保路径正确；涉及的软件包：ceph-mon
  初始化完成后，可用“systemctl status ceph-[svr]@[hostname]”来检查某个节点的某服务运行状态（mon、mgr、rgw、mds）（不可靠）
开关某服务的target项可以控制本节点内所有与其关联的同名服务的开关（如OSD）；

## Slide 12: 集群配置 3/3
在主节点上开始部署
  ceph-deploy disk list [hostnameX] ##列出该节点的块设备
  ceph-deploy disk zap [hostnameX] /dev/sd[X] ##擦除指定主机的指定磁盘
  ceph-deploy osd create --data /dev/sd[X] [hostnameX] ##为每个主机的每个业务硬盘创建OSD，要在主节点上为每个节点的每个业务硬盘执行*
安装完毕，检查集群状态
  输入ceph -s，检查回显信息
    集群信息：可能会有一个告警，因为集群运行在不安全模式下，执行ceph config set mon auth_allow_insecure_global_id_reclaim false命令关闭不安全模式即可
    服务信息：包含mon、mgr、mds、osd、rgw，且数量符合节点配置
    数据信息：存储池的大小符合实配容量
  输入ceph osd tree，可查询到集群各节点的osd服务和它们对应的硬盘
  其它节点向主节点请求&同步密钥
    cd /etc/ceph ##以此目录为工作目录，输入pwd可查询
    ceph-deploy gatherkeys [hostname] ##向主节点同步；其它所有节点都要执行
  完成Ceph部署，建议重新登录用户以刷新环境变量
（可选）
Notes: 也可以先使用lsblk在每个节点查询块设备的名称，在生产环境下还需要其它手段（比如Udev）固定块设备名；
  create操作相当于先进行了prepare操作，然后执行activate操作；
  创建OSD时有两个可选项，--data用来指定对象数据存储区，--block用来指定Bluestore引擎中对象元数据（RocksDB）和WAL的存储区；
    --block还可以细分为两个选项：--block-db和--block-wal，用于分别指定元数据和WAL的存储区

## Slide 13: 其它说明
如果安装过程中碰到难以解决的阻碍，可以尝试执行以下命令清理环境，然后重新部署Ceph
  ceph-deploy purgedata {hostname1} [{hostnameX}]
  ceph-deploy forgetkeys
还可以执行下列命令，将本地安装包一并清理
  ceph-deploy purge {hostname1} [{hostnameX}]
如果需要删除某OSD或移除对应的块设备，必须遵循以下流程：
  剔除设备：ceph osd out {osd-num}
    不允许批量操作，除非存储池中没有重要数据；
  停止服务：sudo systemctl stop ceph-osd@{osd-num}
  擦除数据（可选）：ceph osd purge {osd-num} --yes-i-really-mean-it
  移出 crush map：ceph osd crush remove {name}
  删除 ceph auth 记录：ceph auth del osd.{osd-num}
  移出 osdmap：ceph osd rm {osd-num}
  删除 ceph.conf 中的记录（如果有）
    必须等待集群自愈后（PG 状态为 active+clean）才能继续删除*
Notes: 可用ceph -w命令持续监视集群状态

## Slide 14: 简单测试
管理Ceph-RBD存储池（在主节点工作目录下操作）*
  ceph osd pool create [poolName] [pgNum] [pgpNum] ##创建存储池，pg数量与osd数量正相关，此处建议设为32或64；pgp数量通常与pg一致，可缺省*
  ceph osd pool ls [detail] ##列出存储池，带上detail表示列出细节*
利用rados命令直接使用存储池
  rados put [oid] [fileName] --pool=[poolName] ##指定oid并上传文件对象到存储池
  rados ls --pool=[poolName] ##列出该存储池中的对象
  ceph osd map [poolName] [oid] ##查询存储池中指定对象的映射信息
  rados get [oid] --pool=[poolName] [fileName] ##从存储池中获取对象并保存到本地文件系统
  rados rm [oid] --pool=[poolName] ##从存储池中删除对象
  rbd remove [poolName] ##删除存储池
  *以上部分命令可能需要root权限
Notes: RBD（RADOS Blcok Device，RADOS块设备）；
pg取值为【osd数量*100/副本数/存储池数量】，结果向上取2的幂；
detail会包含replicated、mini_size、pg等信息；